IZOPLAST a.s.

Hlinsko 36, 370 01 České Budějovice,Tel. 387 412 474, 387 412 636, fax. 387 412 636,

E-mail: izoplast@izoplast.cz,www.izoplast.cz

## Septiky

Platové septiky jsou určeny pro biologické čištění domovních odpadních vod a následné připojení na splaškovou kanalizaci, nebo půdní filtr podle požadavku příslušného stavebního orgánu.

Septiky jsou konstruovány s ohledem na podmínky ČSN jako biologický čistící stupeň. Příčné přepážky u dna zabraňují posouvání kalu k výstupu a plovoucí nečistoty jsou zachycovány soustavou norných stěn. Přístup do jednotlivých komor septiku umožňují vstupní šachty o rozměru 600 x 600 mm opatřené poklopem. Výška přístupové šachty je volitelná. Septiky jsou vyráběny z deskového polypropylenu o síle 5mm, 15nn nebo 80mm v závislosti na velikosti a umístění a jsou vodotěsné a nepropustné

Biologický septik se usazuje v úrovni kanalizace do stavební jámy na připravenou  betonovou desku. Po připojení na kanalizaci se provede obetonování stěn .

Polypropylénové septiky válcové.

0

| Typ | Objem m3 | Max. počet EO | Průměr D mm | Výška H mm | Hmotnost kg | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BSV PP 3,5 | 3,50 | 4 | 1600 | 2000 | 140 | 29 598,- |
| BSV PP 4,5 | 4,50 | 5 | 1800 | 2000 | 160 | 34 059,- |
| BSV PP 7 | 7,00 | 7 | 2200 | 2000 | 200 | 43 656,- |

H

#### D

### D

Ceny platné od 1.11.2005

Polypropylénové septiky hranaté.

| Typ | Objem m3 | Max. počet EO | Délka A m | Šířka B m | Výška H m | Hmotnost kg | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BSH PP 4 | 3,75 | 4 | 3 | 1 | 1,5 | 230 | 35 278,- |
| BSH PP 5 | 3,2 | 4 | 3,16 | 1 | 1,66 | 370 | 54 785,- |
| BSH PP 6 | 4,5 | 6 | 3,16 | 1 | 2,16 | 570 | 62 984,- |
| BSH PP 10 | 9,7 | 10 | 3,16 | 2 | 2,16 | 845 | 93 198,- |
| BSH PP 15 | 15,1 | 15 | 4,16 | 2 | 2,16 | 1075 | 111 675,- |

#### A

#### H

#### B

Výhody plastových nádrží:

- jednoduchá montáž

- 100% těsnost

- rozměry dle potřeby

- nízká hmotnost

- dlouhá životnost

Ceny platné od 1.11.2005