IZOPLAST a.s.

Hlinsko 36, 370 01 České Budějovice,Tel. 387 412 474, 387 412 636, fax. 387 412 636,

E-mail: izoplast@izoplast.cz,www.izoplast.cz

Polypropylénové skladovací nádrže

Celoplastové skladovací nádrže jsou určeny ke skladování různých kapalin, fekálií, sypkých látek a chemikálií. Nádrže nejsou určeny pro skladování hořlavých kapalin.

Nádrže je možno vyrobit jako zdravotně nezávadné umožňující styk s potravinami.

Vyráběny jsou jako hranaté i válcové. Standardně jsou nádrže řešeny jako uzavřené s plastovým odnímatelným víkem vyústěným nad terén bez vnitřní vestavby, nebo je lze osadit technologickými přepážkami.  Po osazení do země na betonovou desku je nutné nádrže zabezpečit proti působení zemního tlaku obetonováním.    Nádrže jsou vodotěsné dle ČSN 75 09 05.

Válcové nádrže jsou vyrobeny z homogeních extrudovaných  a strukturně vstřikovaných  polypropylénových lehčených desek. K spojování je použita technologie svařování. Válcové nádrže jsou po obvodu vyztuženy žebry  .

Hranaté nádrže jsou vyrobeny z konstrukčních prvků a strukturně vstřikovaných polypropylénových lehčených desek.

Polypropylénové nádrže válcové

| Typ | Objem m3 | Průměr D mm | Výška H mm | Hmotnost kg | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NSV PP 2,5 | 2,65 | 1500 | 1500 | 80 | 14 296,- |
| NSV PP 3,5 | 3,53 | 1500 | 2000 | 92 | 16 880,- |
| NSV PP 4 | 4,01 | 1600 | 2000 | 105 | 18 282,- |
| NSV PP 5 | 5,08 | 1800 | 2000 | 116 | 21 223,- |
| NSV PP 6 | 6,28 | 2000 | 2000 | 134 | 24 347,- |
| NSV PP 7,5 | 7,59 | 2200 | 2000 | 155 | 27 654,- |
| NSV PP 9,5 | 9,49 | 2200 | 2500 | 170 | 31 424,- |

H

D

Polypropylénové nádrže hranaté

| Typ | Objem m3 | Délka A mm | Šířka B mm | Výška H mm | Hmotnost kg | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NSH PP 1 | 0,94 | 1000 | 1000 | 1030 | 65 | 12 457,- |
| NSH PP 2 | 1,91 | 2000 | 1000 | 1030 | 110 | 19 854,- |
| NSH PP 3 | 2,86 | 2000 | 1000 | 1530 | 140 | 26 345,- |
| NSH PP 3,5 | 3,6 | 3160 | 1000 | 1660 | 332 | 43 313,- |
| NSH PP 5 | 5,04 | 3160 | 1000 | 2160 | 516 | 52 509,- |
| NSH PP 6,5 | 6,72 | 4160 | 1000 | 2160 | 654 | 65 867,- |
| NSH PP 7,5 | 7,36 | 2160 | 2000 | 2160 | 562 | 57 052,- |
| NSH PP 11 | 11,04 | 3160 | 2000 | 2160 | 746 | 74 810,- |
| NSH PP 14,5 | 14,72 | 4160 | 2000 | 2160 | 930 | 92 569,- |
| NSH PP 18,5 | 18,4 | 5160 | 2000 | 2160 | 1114 | 110 327,- |

H

A                                                                               B

Ceny platné od 1.2.2008

Výhody plastových nádrží:

- jednoduchá montáž

- 100% těsnost

- rozměry dle potřeby

- nízká hmotnost

- dlouhá životnost